The Weather Station JVD (EN)

1. Descriptions：

The Dial type weather station manufactured by our company is made of superior materials. It is composed of a barometer, a thermometer, and a hygrometer. Its superiorities include simplicity, reliability, and easy reading. No special maintenance work is necessary during its long term use. By observing the changes in atmospheric pressure, temperature and humidity, you can predict the weather of your area for the coming days and adjust your daily life accordingly.

2. Application Range

The instrument is suitable for dwelling house, office, laboratory, computer room, archives room, school, greenhouse, shop, hospital, library, storehouse, factory, and so on.

3. Thermometer and Hygrometer

The thermometer measures the temperature in degree Centigrade or Fahrenheit while the hygrometer measures the relative humidity of the air in %RH. By controlling the indoor temperature and humidity you simply feel better. (Thermometer and Hygrometer have been adjusted in the factory. You don’t need to readjust by yourself).

4. The function of Barometer:

The barometer measures the atmospheric pressure in hPa, kPa, mmHg, mb, or inch. The atmospheric pressure corresponds with the weight of the surrounding air masses and depends on the weather situation and the local altitude. The observation of the changes in atmospheric pressure allows you to weather forecast. Simply mark the current air pressure with the movable pointer and observe the changes:

Atmospheric pressure increase              	Fine weather

Atmospheric pressure rapid increase   		  	Short period of fine weather

Atmospheric pressure decrease              	Bad weather

Atmospheric pressure rapid decrease         	Thunder and storm

Atmospheric pressure fluctuates narrowly     	Present weather will last

5. Use instructions:

The barometer has to be adjusted first to your local altitude. Ask for the present atmospheric pressure of your home area (through local weather service or internet). Carefully turn the adjusting screw by a small screwdriver until the pointed value coincides with the actual local atmospheric pressure.  In order to avoid the inner parts damage, please avoid making the meter pointer move too quick. It is recommended to adjust the screw in steps in case the adjusted range is large. Better precision can be achieved by lightly tapping the barometer glass after the adjustment has been made.

6. Notice:

1. The instrument should be hung on a well ventilated place where has no direct sunlight nor radiator.

2. Use the instrument within its working range. Avoid water and steam.

3. No impulse, dropping and sharp vibration allowed. Don’t dismantle the instrument by yourself.

4. You may wrap the instrument once a year with a piece of wet cloth for 30 minutes

to regenerate the hygrometer.

Importer: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.vlahova.cz

Meteorologická stanice JVD (CZ)

1. Popis:

Ručičková meteorologická stanice vyráběná naší společností je vyrobena z kvalitních materiálů. Skládá se z barometru, teploměru a vlhkoměru. Mezi její přednosti patří jednoduchost, spolehlivost a snadná čitelnost. Během dlouhodobého používání není nutná žádná zvláštní údržba. Pozorováním změn atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti můžete předpovídat počasí ve vaší oblasti na následující dny a podle toho přizpůsobit svůj každodenní život.

2. Oblast použití:

Přístroj je vhodný pro domácnosti, kanceláře, laboratoře, počítačové místnosti, archivy, školy, skleníky, obchody, nemocnice, knihovny, sklady, továrny apod.

3. Teploměr a vlhkoměr:

Teploměr měří teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, zatímco vlhkoměr měří relativní vlhkost vzduchu v %RH. Regulací vnitřní teploty a vlhkosti se budete cítit příjemněji. (Teploměr i vlhkoměr jsou seřízeny již z výroby, není nutné je dále nastavovat.)

4. Funkce barometru:

Barometr měří atmosférický tlak v jednotkách hPa, kPa, mmHg, mb nebo palcích. Atmosférický tlak odpovídá hmotnosti okolních vzduchových mas a závisí na povětrnostní situaci a místní nadmořské výšce. Pozorováním změn atmosférického tlaku lze předpovídat počasí. Stačí označit aktuální hodnotu tlaku pohyblivou ručičkou a sledovat změny:

- Zvyšování atmosférického tlaku – hezké počasí

- Rychlé zvyšování atmosférického tlaku – krátkodobé hezké počasí

- Snižování atmosférického tlaku – špatné počasí

- Rychlé snižování atmosférického tlaku – bouřky a vichřice

- Malé kolísání atmosférického tlaku – současné počasí potrvá

5. Návod k použití:

Barometr je nutné nejprve nastavit podle místní nadmořské výšky. Zjistěte aktuální atmosférický tlak ve vašem místě (např. prostřednictvím místní meteorologické služby nebo internetu). Malým šroubovákem opatrně otáčejte nastavovacím šroubem, dokud se ručička neshoduje se skutečnou hodnotou místního atmosférického tlaku. Aby nedošlo k poškození vnitřních částí, vyvarujte se příliš rychlého pohybu ručičky. Pokud je rozsah nastavení větší, doporučuje se provádět seřízení postupně po krocích. Pro vyšší přesnost lze po nastavení lehce poklepat na sklo barometru.

6. Upozornění:

- Přístroj zavěšujte na dobře větrané místo, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (radiátory).

- Používejte přístroj pouze v rámci jeho pracovního rozsahu. Chraňte jej před vodou a párou.

- Zabraňte nárazům, pádům a silným vibracím. Přístroj sami nerozebírejte.

- Jednou ročně můžete přístroj zabalit na 30 minut do vlhkého hadříku pro regeneraci vlhkoměru.

Dovozce:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:

www.vlahova.cz

Meteorologická stanica JVD (SK)

1. Popis:

Ručičková meteorologická stanica vyrábaná našou spoločnosťou je vyrobená z kvalitných materiálov. Skladá sa z barometra, teplomera a vlhkomera. Medzi jej prednosti patrí jednoduchosť, spoľahlivosť a ľahká čitateľnosť. Počas dlhodobého používania nie je potrebná žiadna špeciálna údržba. Pozorovaním zmien atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti môžete predpovedať počasie vo vašej oblasti na nasledujúce dni a podľa toho prispôsobiť svoj každodenný život.

2. Oblasť použitia:

Prístroj je vhodný do domácností, kancelárií, laboratórií, počítačových miestností, archívov, škôl, skleníkov, obchodov, nemocníc, knižníc, skladov, tovární a podobne.

3. Teplomer a vlhkomer:

Teplomer meria teplotu v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita, zatiaľ čo vlhkomer meria relatívnu vlhkosť vzduchu v %RH. Reguláciou vnútornej teploty a vlhkosti sa budete cítiť príjemnejšie. (Teplomer aj vlhkomer sú nastavené už z výroby, nie je potrebné ich dodatočne nastavovať.)

4. Funkcia barometra:

Barometer meria atmosférický tlak v jednotkách hPa, kPa, mmHg, mb alebo v palcoch. Atmosférický tlak zodpovedá hmotnosti okolitých vzduchových hmôt a závisí od poveternostnej situácie a miestnej nadmorskej výšky. Pozorovaním zmien atmosférického tlaku možno predpovedať počasie. Stačí označiť aktuálnu hodnotu tlaku pohyblivou ručičkou a sledovať zmeny:

- Zvyšovanie atmosférického tlaku – pekné počasie

- Rýchle zvyšovanie atmosférického tlaku – krátkodobé pekné počasie

- Znižovanie atmosférického tlaku – zlé počasie

- Rýchle znižovanie atmosférického tlaku – búrky a víchrica

- Malé kolísanie atmosférického tlaku – súčasné počasie pretrvá

5. Návod na použitie:

Barometer je potrebné najskôr nastaviť podľa miestnej nadmorskej výšky. Zistite aktuálny atmosférický tlak vo vašom mieste (napr. prostredníctvom miestnej meteorologickej služby alebo internetu). Malým skrutkovačom opatrne otáčajte nastavovacou skrutkou, kým sa ručička nezhoduje so skutočnou hodnotou miestneho atmosférického tlaku. Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí, vyhnite sa príliš rýchlemu pohybu ručičky. Ak je rozsah nastavenia veľký, odporúča sa nastavovať po krokoch. Pre vyššiu presnosť je možné po nastavení jemne poklepať na sklo barometra.

6. Upozornenie:

- Prístroj zaveste na dobre vetrané miesto, mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla (radiátorov).

- Používajte prístroj len v rámci jeho pracovného rozsahu. Chráňte ho pred vodou a parou.

- Zabráňte nárazom, pádom a silným vibráciám. Prístroj sami nerozoberajte.

- Raz ročne môžete prístroj zabaliť na 30 minút do vlhkej handričky na regeneráciu vlhkomera.

Dovozca:

Jasněna Vláhová Design

Ivanovce 194

913 05

Slovakia

Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej stránke:
www.vlahova.cz

Pokud chceš i slovenštinu technicky uhladenejšiu (oficiálny manuál / právny text) alebo skrátenú verziu, daj vedieť.

Wetterstation JVD (DE)

1. Beschreibung:

Die von unserem Unternehmen hergestellte analoge Wetterstation besteht aus hochwertigen Materialien. Sie setzt sich aus einem Barometer, einem Thermometer und einem Hygrometer zusammen. Zu ihren Vorteilen zählen Einfachheit, Zuverlässigkeit und gute Ablesbarkeit. Während des langfristigen Gebrauchs ist keine besondere Wartung erforderlich. Durch die Beobachtung von Änderungen des Luftdrucks, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit können Sie das Wetter in Ihrer Region für die kommenden Tage vorhersagen und Ihren Alltag entsprechend anpassen.

2. Anwendungsbereich:

Das Gerät eignet sich für Wohnräume, Büros, Labore, Computerräume, Archive, Schulen, Gewächshäuser, Geschäfte, Krankenhäuser, Bibliotheken, Lagerhäuser, Fabriken usw.

3. Thermometer und Hygrometer:

Das Thermometer misst die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit, während das Hygrometer die relative Luftfeuchtigkeit in %RH misst. Durch die Kontrolle von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit fühlen Sie sich wohler. (Thermometer und Hygrometer sind werkseitig eingestellt und müssen nicht nachjustiert werden.)

4. Funktion des Barometers:

Das Barometer misst den Luftdruck in hPa, kPa, mmHg, mb oder Zoll. Der Luftdruck entspricht dem Gewicht der umgebenden Luftmassen und hängt von der Wetterlage sowie der lokalen Höhenlage ab. Die Beobachtung von Luftdruckänderungen ermöglicht eine Wettervorhersage. Markieren Sie einfach den aktuellen Luftdruck mit dem beweglichen Zeiger und beobachten Sie die Veränderungen:

- Anstieg des Luftdrucks – Schönes Wetter

- Schneller Anstieg des Luftdrucks – Kurzfristig schönes Wetter

- Abfall des Luftdrucks – Schlechtes Wetter

- Schneller Abfall des Luftdrucks – Gewitter und Sturm

- Geringe Schwankungen des Luftdrucks – Das aktuelle Wetter hält an

5. Gebrauchsanweisung:

Das Barometer muss zunächst an die lokale Höhenlage angepasst werden. Ermitteln Sie den aktuellen Luftdruck an Ihrem Wohnort (z. B. über den lokalen Wetterdienst oder das Internet). Drehen Sie die Einstellschraube vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher, bis der Zeiger mit dem tatsächlichen lokalen Luftdruck übereinstimmt. Um Schäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden, bewegen Sie den Zeiger nicht zu schnell. Bei größeren Einstellbereichen empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen. Für eine höhere Genauigkeit können Sie nach der Einstellung leicht an das Glas des Barometers klopfen.

6. Hinweise:

- Hängen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (Heizkörpern).

- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb seines Arbeitsbereichs. Vermeiden Sie Wasser und Dampf.

- Keine Stöße, Stürze oder starken Vibrationen zulassen. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

- Einmal jährlich kann das Gerät für 30 Minuten in ein feuchtes Tuch eingewickelt werden, um das Hygrometer zu regenerieren.

Importeur:
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Tschechische Republik

Die Firma Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite verfügbar:
www.vlahova.cz

Stacja pogodowa JVD (PL)

1. Opis:

Analogowa stacja pogodowa produkowana przez naszą firmę wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Składa się z barometru, termometru oraz higrometru. Jej zaletami są prostota, niezawodność oraz łatwy odczyt. Podczas długotrwałego użytkowania nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. Obserwując zmiany ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz wilgotności, można przewidywać pogodę w swojej okolicy na nadchodzące dni i odpowiednio dostosować codzienne życie.

2. Zakres zastosowania:

Urządzenie nadaje się do użytku w domach, biurach, laboratoriach, serwerowniach, archiwach, szkołach, szklarniach, sklepach, szpitalach, bibliotekach, magazynach, fabrykach itp.

3. Termometr i higrometr:

Termometr mierzy temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, natomiast higrometr mierzy wilgotność względną powietrza w %RH. Kontrolowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu wpływa na lepsze samopoczucie. (Termometr i higrometr są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają ponownej regulacji).

4. Funkcja barometru:

Barometr mierzy ciśnienie atmosferyczne w jednostkach hPa, kPa, mmHg, mb lub calach. Ciśnienie atmosferyczne odpowiada masie otaczających mas powietrza i zależy od warunków pogodowych oraz lokalnej wysokości nad poziomem morza. Obserwacja zmian ciśnienia atmosferycznego umożliwia prognozowanie pogody. Wystarczy zaznaczyć aktualną wartość ciśnienia ruchomym wskaźnikiem i obserwować zmiany:

- Wzrost ciśnienia atmosferycznego – dobra pogoda

- Szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego – krótkotrwała dobra pogoda

- Spadek ciśnienia atmosferycznego – zła pogoda

- Szybki spadek ciśnienia atmosferycznego – burze i wichury

- Niewielkie wahania ciśnienia atmosferycznego – obecna pogoda utrzyma się

5. Instrukcja użytkowania:

Barometr należy najpierw ustawić zgodnie z lokalną wysokością nad poziomem morza. Należy sprawdzić aktualne ciśnienie atmosferyczne w miejscu zamieszkania (np. w lokalnym serwisie meteorologicznym lub w internecie). Ostrożnie obracaj śrubą regulacyjną małym śrubokrętem, aż wskazówka pokaże rzeczywistą wartość lokalnego ciśnienia atmosferycznego. Aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych, nie należy poruszać wskazówką zbyt szybko. W przypadku większego zakresu regulacji zaleca się wykonywać ustawienia stopniowo. Dla większej dokładności po regulacji można delikatnie postukać w szybkę barometru.

6. Uwagi:

- Urządzenie należy zawiesić w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła (grzejników).

- Używać urządzenia wyłącznie w zakresie jego parametrów pracy. Unikać kontaktu z wodą i parą.

- Nie dopuszczać do uderzeń, upadków ani silnych wibracji. Nie rozmontowywać urządzenia samodzielnie.

- Raz w roku można owinąć urządzenie wilgotną ściereczką na 30 minut w celu regeneracji higrometru.

Importer:
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Czechy

Firma Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:
www.vlahova.cz