(SK)     METEOSTANICA RB003-DCF s vysielačom TW003

(bez duálneho času, bez adaptéra) NÁVOD NA POUŽITIE

VLASTNOSTI

- Veľký a ľahko čitateľný displej

- Jemné modré podsvietenie

- Vnútorná a vonkajšia teplota a vlhkosť

- Záznam minimálnej a maximálnej teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

- Predpoveď počasia na základe tlakovej tendencie

- Ukazovateľ tendencie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti

- Ukazovateľ tlaku vzduchu (hPa)

- 12- hodinová história tlaku vzduchu

- Duálny čas

- Budík1 a budík2

- Nastavenie budíka pre pracovné dni a víkend

- Dátum/ Mesiac

- Meranie teploty v  °C/°F

- 12/24 hodinový formát času

- Budík s opakovaním (SNOOZE)

- Bezdrôtové vonkajšie čidlo/vysielač na frekvencii  433Mhz (jedno je súčasťou balenia)

- Prenos údajov o teplote a vlhkosti na vzdialenosť až 30m

- Ukazovateľ slabej batérie vonkajšieho čidla

- Kábel vonkajšieho čidla (len pre vonkajšie teploty)

- Batérie : 3 x AA alkalické pre hlavnú jednotku meteostanice (nie je  súčasťou balenia)

: 2 x AAA alkalické pre vonkajšie čidlo (nie je  súčasťou balenia)

# VLYV PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU

Váš rádiom riadený budík prijíma signál s údajov o presnom čase pomocou bezdrôtovej technológie. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, môže byť prenos negatívne ovplyvnený nasledujúcimi javmi a okolnosťami:

- Vysoká prenosová vzdialenosť.

- Hory alebo údolia v blízkosti prijímača.

- Vysoké budovy v blízkosti prijímača.

- Železničná trať, vedenie vysokého napätia atď.

- Diaľnica alebo letisko atď.

- Umiestnenie blízko staveniska.

- Umiestnenie vo vnútri betónových domov.

- Umiestnenie v blízkosti elektrických zariadení.

- Umiestnenie v blízkosti počítača alebo televízie.

- Umiestnenie vo vnútri pohybujúcich sa vozidiel.

- Umiestnenie v blízkosti kovových vecí.

Umiestnite prístroj na miesto, kde je čo možno najmenej vyššie uvedených javov. Najlepší signál býva spravidla pri okne. Vyvarujte sa blízkosti kovových povrchov a elektrospotrebičov.

Uhol  pohľadu

Prosím majte na pamäti, že LCD displeje nemajú rovnakú kvalitu obrazu zo všetkých uhlov pohľadu. Vaše oko by malo byť v uhle približne 60° pre optimálny obraz na LCD displeji.

Predná strana

RÝCHLE NASTAVENIE

Krok 1:

Vysuňte dvierka na zadnej strane hlavnej jednotky meteostanice, vložte 3 x AA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie.

Krok 2:

Ponechajte bezdrôtové čidlo hneď  vedľa hlavnej jednotky. Vysuňte dvierka na zadnej strane bezdrôtového čidla a vložte 2 x AAA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie.

Uistite sa či je CH1 (kanál1) zobrazené nad hodnotou vonkajšia teplota.  Môžete stlačiť tlačítko + / CHANNEL na  výber kanálu 1.

Hlavná jednotka meteostanice začne prijímať signál bezdrôtového čidla behom niekoľko sekúnd.

Potom, čo bude spojenie naviazané, umiestnite čidlo von na suché miesto v tieni.

AkO SYNCHRONIZOVAŤ HlavnÚ jednotku s Ďalšími vOnkAJŠÍmi čidlAMI

1. Stlačte tlačítko + / CHANNEL na zadnej strane hlavnej jednotky, Ukazovateľ CH2 sa objaví nad ukazovateľom hodnoty teploty a vlhkosti.

2. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL kým sa ukazovateľ nerozbliká- stanica vyhľadáva signál ďalšieho vonkajšieho čidla na  kanáli 2.

3. Vysuňte dvierka na zadnej strane bezdrôtového čidla, prepnite posuvný prepínač do prostrednej pozície označenej číslom 2 a vložte 2 x AAA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie.

4. Vonkajšia teplota a vlhkosť nameraná druhým čidlom sa zobrazí na displeji spoločne s ukazovateľom CH2 do niekoľkých sekúnd. Ak sa údaje neobjavia, jedenkrát stlačte tlačítko RESET na prednej strane druhého čidla .

5. Pre synchronizáciu hlavnej jednotky s tretím vonkajším čidlom. Opakujte procedúru ako pre druhé čidlo, len vyberte CH3 na hlavnej jednotke a posuvný prepínač tretieho čidla prepnite do polohy 3

Poznámky:

Nezabúdajte že dosah signálu je maximálne 30m v otvorenom priestore bez prekážok. Každá prekážka (strecha, steny, podlahy, stropy, veľké stromy,…) môžu skrátiť dosah signálu až o polovicu.

Vonkajšie čidlo je možné umiestniť pomocou držiaka dvoma spôsobmi: prirobte držiak na spodnej strane čidla pre postavenie alebo na zadnej strane pre zavesenie.

PRÍJEM A UKAZOVATEĽ SIGNÁLU DCF

Po zapnutí začne prístroj automaticky vyhľadávať signál DCF. Symbol   sa rozbliká na displeji.

Slabý alebo žiadny DCF signál   	(  symbol   bliká)

Naväzovanie spojenia DCF  		(  symbol   bliká)

Úspešné naviazanie spojenia       	(  symbol   sa ustáli)

Zlyhanie príjmu 		   	(  symbol   zmizne )

Poznámka: Behom vyhľadávania signálu DCF sú všetky tlačítka, okrem  snooze / light, vyradené z prevádzky.

PRÍJEM DCF SIGNÁLU S ÚDAJOM O ČASE

Po prijatí DCF signálu, meteostanica automaticky aktualizuje údaj o správnom čase. Táto aktualizácia prebieha každú noc v čase 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 atď. Ak sa podarí spojenie naviazať napríklad v 3:00, ďalší pokus o aktualizáciu začne až ďalší deň v 1: 00.

Pre ručné vyhľadávanie signálu DCF, stlačte a pridržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 sekúnd. Pre ukončenie ručného vyhľadávania stlačte a pridržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 sekúnd.

NASTAVENIE DÁTUMU, ĎALŠIEHO ČASOVÉHO PÁSMA, 12/24 HODINOVÝ REŽIM ČASU, ČASU

1. Stlačte a pridržte tlačítka SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, zobrazený čas sa zmení na rok 2010 a rozbliká sa Yr.

Tlačte tlačítko + / - pre nastavenie požadovaného roku.

2. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET,  číslica pre hodnotu mesiac sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovaného mesiaca.

3. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica pre hodnotu dátum sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovaného dátumu. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET, číslica pre časové pásmo “00” sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovaného časového pásma :-

“00” = GMT +1 hodina (napr. Nemecko)

“01” = GMT +2 hodina (napr. Fínsko)

“-01” = GMT 00 hodina (napr. Veľká Británia)

4. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji sa rozbliká “24Hr“. Tlačte tlačítko +/-  pre výber 12 alebo 24 hodinového formátu času. Ak zvolíte 12-hodinový čas, ukazovateľ AM / PM (dopoludňajší/odpoludňajší čas) sa zobrazí na displeji.

5. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica hodina sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovanej hodiny.

6. . Potom znovu jedenkrát  stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica minúta sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovanej minúty.

7. Stlačte tlačítko SET / ALM SET pre ukončenie nastavenia, nastavenie je možné ukončiť  tiež automaticky ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka.

NASTAVENIE BUDÍKA

- Jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji sa objaví čas budenia “6:00” a “A1”. Potom stlačte a pridržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, číslica pre hodinu budenia sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovanej hodiny budenia.

2. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica pre minútu budenia sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovanej minúty budenia.

3. Znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, ukazovateľ dňa v týždni “MON”(pondelok) až “SUN”(nedeľa) sa rozbliká, tlačte tlačítko  +/- pre výber:

| MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | Budík pre každý deň od pondelka do nedele |
| --- | --- |
| MON(po),TUE(ut),WED(st),THU(čt), FRI(pá) | Budík pre pracovné dni |
| SAT (sobota), SUN (neděle) | Budík len cez víkend |

- Prístroj ukončí nastavenie budíka automaticky ak po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka.

- Pre nastavenie budíka2 (A2), stlačte tlačítko SET / ALM SET kým sa  na displeji neobjaví “6:00” a“A2”. Potom opakujte rovnaký postup ako pri nastavení budíku1.

VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE BUDÍKA

Jednoducho stlačte tlačítko ALM On-Off pre vypnutie/zapnutie budíka1 alebo budíku2.

Ak je budík1 (A1) aktívny,  1 svieti na displeji. Ak je budík2 (A2) aktívny,  2 svieti na displeji.

FUNKCIA OPAKOVANÉ BUDENIE (SNOOZE)

Keď  nastane čas nastavený na budíku, rozozvučí sa zvuková signalizácia.  Symbol budíka  1 alebo   2 sa rozbliká.

1) Jedenkrát stlačte SNOOZE / LIGHT pre dočasné vypnutie zvukovej signalizácie,  1 alebo  2 bude stále blikať. Zvuková signalizácia sa za 5 minút znovu rozozvučí.

2) Pre úplné vypnutie zvukovej signalizácie jedenkrát stlačte tlačítko ALM On/Off, zvuková signalizácia prestane zvoniť a  1 alebo  2 prestane blikať, zvuková signalizácia sa znovu rozozvučí až ďalší deň v prednastavenom čase budenia.

Doba trvania zvukovej signalizácie: 2 minúty

OSVETLENIE DISPLEJA

Jedenkrát stlačte tlačítko SNOOZE / LIGHT, LCD displej bude osvetlený na dobu približne 5 sekúnd a potom sa osvetlenie automaticky vypne.

VÝBER JEDNOTIEK ZOBRAZENIA TEPLOTY (°C ALEBO °F)

Stlačte tlačítko WAVE / – (°C/°F) pre výber jednotiek °C alebo °F.

SYMBOLY PREDPOVEDE POČASIA A UKAZOVATEĽ TLAKOVEJ TENDENCIE

Meteostanica má  zabudovaný barometrický senzor, ktorý monitoruje zmeny tlaku vzduchu. Kým začne stanica predpovedať počasie, musí nazbierať potrebné množstvo informácií o tlaku vzduchu, čo trvá približne 24 hodín. Potom začne predpovedať počasie na ďalších 12-24 hodín.

SYMBOLY PREDPOVEDE POČASIA

Stanica rozlišuje 5 typov počasia a zobrazuje 5 rôznych symbolov:

| SLNEČNO |  |
| --- | --- |
| POLOJASNO |  |
| ZAMRAČENÉ |  |
| DÁŽĎ |  |
| BURKA |  |
| MRÁZ | Symbol mráz sa zobrazí na displeji, ak vonkajšia teplota klesne pod +3°C |

UKAZOVATEĽ TLAKOVEJ TENDENCIE

tlak vzduch stúpa, očakávame zlepšenie počasia.

tlak vzduchu klesá, očakávame zhoršenie počasia.

tlak vzduchu sa nemení, nebude sa meniť ani počasie

STĹPCOVÝ DIAGRAM  HISTÓRIE TLAKU VZDUCHU

- Stĺpcový diagram ukazuje históriu tlaku vzduchu za posledných  12 hodín v 6 krokoch: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h a -12h.

- “0h” znázorňuje aktuálny celú hodinu.

- Stĺpce znázorňujú hodnotu “hPa” v daný čas.

- Ak priečky stĺpcov stúpajú, znamená to, že môžeme, na základe stúpajúceho tlaku, očakávať zlepšenie počasia.

- Ak priečky stĺpcov klesajú, znamená to, že od toho momentu (“0h”) môžeme očakávať zhoršenie počasia.

Upozornenie: Presun stanice z jedného poschodia do druhého poschodia budovy môže ovplyvniť presnosť merania. Stanica by mala po celú dobu pracovať v rovnakej nadmorskej výške. Ak sa rozhodnete stanicu premiestiť, potrvá to ďalších 12-24 hodín kým sa meranie stabilizuje a bude opäť presné.

Stanica predpovedá počasie na ďalších 12 až 24 hodín, čo znamená, že počasie zobrazované stanicou nemusí zodpovedať situácií za oknom.

UKAZOVATELE TEPLOTY A VLHKOSTI

Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť o 1°C alebo 5% vyššia ako posledné meranie

Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť o 1°C alebo 5% nižšia ako posledné meranie

Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť v rámci +/-1°C alebo +/-5% od posledného merania

MAXIMÁLNA-MINIMÁLNA VNÚTORNÁ-VONKAJŠIA TEPLOTA, VLHKOSŤ A TLAK  VZDUCHU

Stlačte tlačítko MEM pre zobrazenie záznamu maximálnych vnútorných-vonkajších hodnôt teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MAX” sa zobrazí na displeji). Znovu stlačte tlačítko MEM pre zobrazenie minimálnych vnútorných a vonkajších teplôt, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MIN” sa zobrazí na displeji).

Vo chvíli, keď sú minimá alebo maximá zobrazené na displeji, je možné pridržať tlačítko MEM pre vynulovanie pamäte a stanica začne meranie minima a maxima od začiatku.

ÚDAJE O VONKAJŠEJ TEPLOTE, VLHKOSTI A TLAKU VZDUCHU SA PRESTANÚ ZOBRAZOVAŤ

Ak stanica zobrazuje hodnoty vonkajšej teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu ako '---", spojenie s vonkajším čidlom bolo prerušené alebo stratené. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL a stanica sa znovu pokúsi spojenie s vonkajším čidlom naviazať. Ak sa spojenie stále nedarí naviazať, môže to byť spôsobené extrémnymi mrazmi alebo zlým umiestnením čidla. Skúšajte čidlo premiestniť na iné miesto kým nebude signál naviazaný a hodnoty o teplote vlhkosti a tlaku vzduchu zobrazené.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Rušenie iných elektrospotrebičov alebo elektrostatické výboje môžu spôsobovať, že údaje na displeji nezodpovedajú skutočnosti. Ostrým predmetom stlačte tlačítko RESET, prístroj sa nastaví do pôvodného nastavenia (je potreba znovu nastaviť čas, dátum a budík).

| Problém | Riešenie |
| --- | --- |
| Displej nefunguje | - Stlačte tlačítko RESET na hlavnej jednotke. - Vymeňte batérie v hlavnej jednotke za nové. |
| Vonkajšia teplota a vlhkosť sa nezobrazujú | - Stlačte a pridržte MEM na hlavnej jednotke. - Stlačte a pridržte MEM, potom stlačte tlačítko RESET na vonkajšom čidle. - Uistite sa či je vybraný správny komunikačný kanál (firemné nastavenie je “CH1” – kanál 1) - Skontrolujte či po ľavej strane od vonkajšej teploty nesvieti symbol vybitej batérie. Ak áno, vymeňte batérie vo vonkajšom čidle (použite nové alkalické batérie). - Skontrolujte či v ceste signálu nestoja žiadne zdroje rušenia (ako napr.: monitor, televízia, sluchátka, reproduktory, …). Signál putuje v rovnej linke, elektrické zdroje v tejto linke môžu spôsobovať rušenie signálu. |
| Teplota, vlhkosť alebo tlak vzduchu nezodpovedajú skutočnosti | - Stlačte RESET na hlavnej jednotke. - Uistite sa, že vonkajšie čidlo nie je vystavené extrémnemu teplu, zime, alebo priamemu slnečnému žiareniu. |

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vode ani priamemu slnečnému  žiareniu.

- Vyvarujte sa kontaktu prístroja s leptavými/žieravými materiálmi.

- Nevystavujte prístroj pôsobeniu hrubej sily, prachu alebo vlhkosti.

- Nikdy neotvárajte telo prístroja ani nemanipulujte s vnútrom prístroja.

- Nikdy nepripájajte adaptér s inými vlastnosťami.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Merateľný rozsah teploty

Vo vnútri  	od +14°F do +122°F (od -10°C do +50°C) (na displeji sa zobrazí HH.H / LL.L ak sú namerané hodnoty mimo merateľný rozsah)

Vonku	od -58°F do +158°F (od -50°C do +70°C) na displeji sa zobrazí HH.H / LL.L ak sú namerané hodnoty mimo merateľný rozsah)

Merateľný rozsah vlhkosti

Vo vnútri			20% - 95%

Vonku			20% - 95%

Najmenšia merateľná jednotka- teplota	0.2°F / 0.1°C

Najmenšia merateľná jednotka-  RH%	1%

Teplota & vlhkosť                                      Meranie prebieha každých 30 sekúnd

Merateľný rozsah tlaku vzduchu             	 od 850 hPa do 1050 hPa

Doba trvania zvukovej signalizácie 	 2 minúty

Pauza medzi opakovaným budením 	 5 minút

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predávajúcemu. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATUR- PACK.

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je na to určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194

91305

www.vlahova.cz

IM of IW003N V1.3

July-13-2010

| Figure 1: | ENGLISH | Other Language |
| --- | --- | --- |
|  | Indoor temperature | Vnútorná teplota |
|  | Indoor humidity | Vnútorná vlhkosť |
|  | Storm alarm icon | Nebezpečie búrky |
|  | Weather forecast | Predpoveď počasia |
|  | Frost alarm icon | Nebezpečie mrazu |
|  | Outdoor temperature | Vonkajšia teplota |
|  | Outdoor humidity | Vonkajšia vlhkosť |
|  | Outdoor sensor low battery icon | Slabá batéria vonkajšieho čidla |
|  | Outdoor max-min record | Záznam vonkajšieho max-min |
|  | Outdoor sensor channel 1/2/3 | Kanál vonkajšieho čidla 1/2/3 |
|  | Max-min record of air pressure | Záznam max-min tlaku vzduchu |
|  | Moon phase | Mesačné fázy |
|  | 12-hour air pressure history | 12-hodinová história tlaku vzduchu |
|  | DCF signal indicator | Ukazovateľ signálu DCF |
|  | Day of week | Deň v týždni |
|  | Alarm 2 icon | Symbol Budík1 |
|  | Alarm 1 icon | Symbol Budík2 |
|  | 2nd time zone | Druhé časové pásmo |
| Figure 2: | – (°C/°F) / WAVE | – (°C/°F) / WAVE |
|  | + / CHANNEL | + / CHANNEL (kanál) |
|  | SET / ALARM SET | SET / ALARM SET |
|  | ALARM ON/OFF | ALARM ON/OFF (budík vyp/zap) |
|  | MEMORY | MEMORY (pamäť) |
|  | RESET | Reset |
|  | BATTERY COVER | Dvierka priestoru pre batérie |
|  | SNOOZE / LIGHT | SNOOZE / LIGHT (opakovanie/svetlo) |
| Figure 3: | HOLDER | Držiak |
|  | RESET | RESET |
|  | LED | LED dióda |
|  | CHANNEL 1 | CHANNEL 1 (kanál1) |
|  | CHANNEL 2 | CHANNEL 2 (kanál2) |
|  | CHANNEL 3 | CHANNEL 3 (kanál3) |
|  | INSERT 2 X AAA BATTERIES | Vložte 2ks AAA batérií |
|  | OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTER | Vonkajšie čidlo- vysiela údaje o teplote a vlhkosti |