Meteorologická stanica JVD Slim Touch s bezdrátovým čidlom na frekvenciu 868 MHz

Návod na používanie

FUNKCIA

Táto meteostanica funguje na princípe zberu a vyhodnocovaní údajov o teplote a vlhkosti svojho okolia a bezdrátového čidla. Údaje sú priebežne aktualizované, aby Vám stanica prinášala čo možno najčerstvejšie a najpresnejšie údaje o počasí. Prenos údajov zo vzdialených bezdrátových čidiel prebieha na frekvencii 868 MHz a údaje možno prenášať na vzdialenosť až 75 metrov.

[image: image7.jpg]E L F 5]

ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN

NeoElE Sl SO0 B ov Do Do
PONDEL mﬂ (Mo) lﬂﬂ o) 3} (L) LU (L) LU ()

UerRY  THew Moy MAaw PRow MAow
sRebA WE e M MEwe Mo MEue
CTVRTEK TH (TH) Dﬂ (Do) JE (JE) JU(JU) Gf (Gl

PATEK FP (FR) F P (FR) lI’E (VE) 'ﬂ ) 'T‘E (VE)
SOBOTA SH (SA) SH (SA) SH (SA) SH (SA) SH (SA)





 Pohľad spredu                                  Pohľad zo zadu

VLASTNOSTI: HLAVNÁ JEDNOTKA

A: Šípka tlakovej tendencie ukazuje, ako sa bude vyvíjať tlak vzduchu

B: Predpoveď počasia ukazuje, aké počasie bude v nasledujúcich 12 až 24 hodinách

C: Fáza mesiaca zobrazuje, v akej fáze sa mesiac zrovna nachádza

D: Ukazovateľ slabá batéria v bezdrátovom čidle sa objaví, keď je najvyšší čas vymeniť batérie

E: Symbol spojenia s DCF zobrazuje úroveň spojenia

F: Hodiny: ukazujú presný čas, dátum, deň v týždni a čas budenia

G: Symbol budíka je na displeji, pokiaľ je funkcia budík aktívna

H: Ukazovateľ vzdialeného čidla ukazuje stav spojenia a kanál, na ktorom čidlo s hlavnou jednotkou komunikuje

I:  Automatické striedanie – údaje jednotlivých čidiel (1-3) sa striedajú automaticky.

J: Ukazovateľ maximálnej vonkajšej teploty – na displeji je zobrazená maximálna teplota

K: Ukazovateľ minimálnej vonkajšej teploty – na displeji je zobrazená minimálna teplota

L: Vnútorná teplota a vlhkosť
M:Ukazovateľ maximálnej vnútornej teploty – značí, že na displeji je zobrazená maximálna

     teplota


N: Ukazovateľ minimálnej vnútornej teploty – značí, že na displeji je zobrazená minimálna  teplota

POPIS TLAČIDIEL: 
stanica JVD RB503 má 6 funkčných tlačidiel

1. SNOOZE/LIGHT: Stlačte pre rozsvietenie osvetlenia displeja alebo prerušenia zvukovej signalizácie budíka na 5 minút

2. [  ▲ ]: Stlačte pre zvýšenie nastavovanej hodnoty ( čas, kalendár alebo budík) V režime budík slúži k prepínaniu budíku 1 a 2.
3. [ ▼ ]: Pre zníženie nastavovanej hodnoty (čas,kalendár alebo budík) V režime budík slúži k prepínaniu a vypínaniu budíku 1 a 2.

4. [MODE]: Prepína medzi zobrazením: hodiny + sekundy (HR-MIN-Sec), hodiny + deň v týždni, (HR-MIN-Weekday), Kalendár (Dátum – Mesiac – Deň v týždni), budík 1, budík 2 a opakovanie, … Stlačte a pridržte tlačítko na dobu 2 sekundy pre nastavenie hodín a budíka.
5. [ CH ]: slúži k výberu kanálu, na ktorom budete sledovať údaje z čidla (1,2,3 alebo automatické striedanie). Stlačte a pridržte tlačítko na dobu 2 sekundy pre zahájenie alebo ukončenie vyhľadávania čidiel.
6. [ MEM ]: stlačte tlačítko pre zobrazenie min/max hodnôt teploty a vlhkosti. Po 5 sekundách sa zobrazí opäť aktuálna teplota a vlhkosť.
Pokiaľ rádiové spojenie zlyhá, stlačte a pridržte toto tlačítko na 3 sekundy pre naviazanie alebo rozviazania spojenia.

Poznámka: Pokiaľ nestlačíte po dobu 20 sekúnd žiadne tlačítka, dotykové ovládanie sa stratí z displeja. Pokiaľ sa chcete tomuto vyvarovať, stlačte občas tlačítko „ Snooze“.
ZAČÍNAME

Táto meteostanica bola navrhnutá tak, aby bola jej obsluha čo možno najjednoduchšia. Nasledujúce kroky je treba previesť v uvedenom poradí.

1. Batériu vložte najskôr do hlavnej jednotky ( nie do čidla)

2. Nastavenie prenosu nemožno vykonávať skôr, ako je spojenie hlavnej jednotky s čidlom naviazané.

3. Bezdrátové čidlo umiestnite niekde v dosahu hlavnej jednotky (maximálne 75 m). Napriek tomu, že čidlo dokáže odolávať nepriazni počasia, neumiestňujte ho na priame slnko, dážď alebo sneh.

AKO VLOŽIŤ BATÉRIE DO HLAVNEJ JEDNOTKY

1. Zložte kryt priestoru pre batérie

2. Vložte 2ks 1,5 V AAA alkalických batérii podľa vyznačenej +/- polarity

3. Zavrite kryt priestora pre batérie

Poznámka:  Najvhodnejší okamžik k výmene batérií je, keď sa na displeji objaví ukazovateľ slabej batérie.
AKO VLOŽIŤ BATÉRIE DO BEZDRÁTOVÉHO ČIDLA

1. Zložte kryt priestoru pre batérie tak, že zadný kryt chytíte za spodok a ťaháte smerom od čidla ( viď. Obrázok).

2. Vložte 2 ks AA batérie podľa vyznačenej +/- polarity a zadný kryt potom zacvaknite na pôvodné miesto.

[image: image2.jpg]8l

Front view

Back view





Pohľad spredu      Pohľad zo zadu

JAK NAVÁZAT SPOJENÍ NEZI HLAVNÍ JEDNOTKOU A BEZDRÁTOVÝM ČIDLEM
1. Po vložení baterii do hlavní jednotky se na displeji v poli teplota objeví “--.-“ zatímco hlavní jednotka vyhledává signál bezdrátového čidla. Symbol vyhledávání signálu se rozbliká na displeji na znamení toho, že se navazuje spojení.

2. Po vložení baterií do bezdrátového čidla se LED na čidle na dvě minuty rozbliká (blikne jednou za 2 vteřiny na znamení, že spojení probíhá na kanále 1 (CH1).

3. Zatímco LED bliká, lze vybírat, na jakém přenosovém kanálu bude čidlo podávat informace. Stiskněte tlačítko kanál (CH) pro změnu z kanálu1 na kanál2 nebo kanál3. Blikání LED odpovídá vybranému kanálu (pokud blikne 2x je vybrán kanál 2).

Poznámka: Pokud po dobu 10vteřin nestisknete žádná tlačítka, nastavení kanálu se ukončí a zahájí se přenos.   Hlavní jednotka začne zobrazovat údaje čidla.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO STŘÍDÁNÍ KANÁLŮ
Přístroj je vybaven funkcí automatického střídání kanálů. Pokud je funkce zapnutá budou se údaje o teplotě a vlhkosti všech připojených čidel pravidelně střídat po 6ti vteřinách.

1. Pro vyvolání údajů konkrétního čidla tiskněte tlačítko CHANNEL (CH), dokud se na displeji nezobrazí číslo požadovaného čidla.

2. Funkci zapnete tak, že budete přepínat mezi čidly, dokud se na levé straně displeje neobjeví ukazatel automatického střídání (I).

AKO NAVIAZAŤ SPOJENIE MEDZI HLAVNOU JEDNOTKOU A BEZDRÁTOVÝM ČIDLOM

1. Po vložení batérie do hlavnej jednotky sa na displeji v poli teplota objaví „__._“ zatiaľ hlavná jednotka vyhľadáva signál bezdrátového čidla. Symbol vyhľadávania signálu sa rozbliká na displeji na znamenie toho, že sa nadväzuje spojenie.

2. Po vložení batérie do bezdrátového čidla sa LED na čidle na dve minúty rozbliká (blikne raz za dve sekundy na znamenie, že spojenie prebieha na kanále 1 (CH1).

3. Zatiaľ čo LED bliká, možno vyberať, na akom prenosovom kanále bude čidlo podávať informácie. Stlačte tlačítko kanál (CH) pre zmenu z kanálu 1 na kanál 2 alebo kanál 3. Blikanie LED odpovedá vybranému kanálu (pokiaľ blikne 2x je vybraný kanál 2).

Poznámka: Pokiaľ po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, nastavenie kanálu sa ukončí na začne sa prenos. Hlavná jednotka začne zobrazovať údaje čidla.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO STRIEDANIA KANÁLOV

Prístroj je vybavený funkciou automatického striedania kanálu. Pokiaľ je funkcia zapnutá, budú sa údaje o teplote a vlhkosti všetkých pripojených čidiel pravidelne striedať po 6-tich sekundách.

1. Pre vyvolávanie údajov konkrétneho čidla stlačte tlačítko CHANNEL (CH), pokiaľ sa na displeji nezobrazí číslo požadovaného čidla.

2. Funkciu zapnete tak, že budete prepínať medzi čidlami, pokiaľ sa na ľavej strane displeja neobjaví ukazovateľ automatického striedania (I).

ČAS RIADENÝ SIGNÁLOM DCF77

Hodiny prijímajú signál z Nemeckého inštitútu Physikalish-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak presne, že priemerná odchýlka je menšia ako jedna sekunda za každé 2 milióny rokov. PTB priebežne prenáša údaj o čase z Mainflingenu, blízko Frankfurtu, cez signál DCF-77 (77,5 kHz). Prenosová vzdialenosť signálu je 500 km, čo znamená, že väčšina západnej a strednej Európy je týmto signálom pokrytá.

Niektoré vplyvy dokážu kvalitu rádio signálu negatívne ovplyvniť. Napríklad: Počítačové monitory alebo iná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká prenosová  vzdialenosť, škaredé počasie atď. Užívateľ by toto mal mať na pamäti a umiestniť čidlo čo možno najďalej od kovových predmetov a nasmerovať ho čelom smer Frankfurt.
[image: image3.jpg]i P

RCC Mode start RCC Received




Bez signálu            Plné spojenie

Akonáhle je spojenie naviazané, údaje o teplote a vlhkosti sa objaví na displeji hlavne jednotky a začne sa aktualizovať.

Poznámka: V priebehu vyhľadávania signálu DCF nebudú fungovať žiadne tlačítka. Pokiaľ chcete vyhľadávanie prerušiť, stlačte tlačítko (MEM). Pridržaním rovnakého tlačítka po dobu 3 sekúnd vyhľadávania signálu DCF ručne vyvoláte.

NASTAVENIE HODÍN, KALENDÁRE, JAZYKA, TEPLOMERU A RÁDIOSIGNÁLU

1. Stlačte a pridržte tlačítko [ MODE ] po dobu 2 sekúnd pre zahájenie nastavenia. Na displeji sa rozbliká 12/24.

2. Pomocou tlačítka [  ▲ ] alebo [ ▼ ] prepnete režim zobrazenia času (12/24h) a stlačte tlačítko [MODE] pre potvrdenie.
3. Časové pásmo sa rozbliká na displeji. Pomocou tlačidiel [  ▲ ] alebo [ ▼ ] nastavte požadovanú hodnotu. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
Poznámka: Rozsah odchýlky sa pohybuje od -12 dp +12 h)
4. Hodina sa rozbliká na displeji. Nastavte požadovanú hodinu pomocou tlačidiel [  ▲ ] alebo
 [ ▼ ]. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
5. Minúta sa rozbliká na displeji. Nastavte požadovanú minútu pomocou tlačidiel [  ▲ ] alebo [ ▼ ]. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
Poznámka: Každé stlačenie  [  ▲ ] alebo [ ▼ ] vynuluje sekundy. Slúži k presnému nastaveniu.
6. Číslica rok sa rozbliká a písmeno Yr sa objaví na displeji. Tlačítkom  [  ▲ ] alebo [ ▼ ] nastavíte požadovaný rok. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
Poznámka: Rok možno nastaviť od 2000 do 2099.
7. Písmená D a M sa rozsvietia na displeji. Tlačítkom   [  ▲ ] alebo [ ▼ ] nastavíte požadovaný formát dňa a mesiaca (DM alebo MD). Stlačenie tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
8. Mesiac sa rozsvieti na displeji. Tlačítka [  ▲ ] alebo [ ▼ ] nastavíte požadovaný mesiac. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte. Rovnako postupujte pri nastavený dátumu.
Poznámka: Fáza mesiaca a dňa v týždni sa vypočíta automaticky z nastaveného dátumu a roku.
9. Jazyk € sa rozsvieti na displeji. Tlačítkom  [  ▲ ] alebo [ ▼ ] nastavíte požadovaný jazyk, v ktorom sa bude zobrazovať deň v týždni ( English/German/French/Spanish/Italian. Viď. Tabuľka 1). Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
10. Jednotky merania teploty sa rozsvietia na displeji. Tlačítkom  [  ▲ ] alebo [ ▼ ] prepnite medzi stupňom Celsia alebo Fahrenheita. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.
11. [image: image1.jpg]n_@_u
- .LI_

.Ll_

OG@@

ﬂlr_ul.

0['-

5 0 666 6




Písmena ON sa rozsvietia na displeji.  Tlačítkom  [  ▲ ] alebo [ ▼ ] zapnete (ON) alebo vypnete funkciu riadenie času rádiom DCF. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte. Pokiaľ ste zvolili OFF (vypnuté) tak funkcia riadenia rádiom nebude fungovať.
Poznámka: Pokiaľ po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, stanica sa automaticky vráti k bežnej prevádzke.
AKO NASTAVIŤ BUDÍK

1. Za bežnej prevádzky stlačte tlačítko [MODE] pre výber budíka 1 alebo 2, potom znovu stlačte a na dve sekundy pridržte tlačítko [MODE] pre začatie nastavenia budíka.
2. Hodina budenia sa rozsvieti na displeji. Nastavte požadovanú hodinu pomocou tlačidiel  [  ▲ ] alebo [ ▼ ]. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte.

3. Minúta sa rozsvieti na displeji. Nastavte požadovanú minútu pomocou tlačidiel [  ▲ ] alebo [ ▼ ]. Pridržaním tlačítka funkciu urýchlite. Stlačením tlačítka  [MODE] nastavenie potvrdíte. Na displeji sa objaví čas budenia na dobu 10 a nastavenie sa ukončí. Na displeji sa objaví symbol zvonku na znamenie, že je funkcia budík aktívna.

Poznámka: Pokiaľ po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka, stanica sa automaticky vráti k bežnej prevádzke.
FÁZA MESIACA

Táto stanica rozlišuje a zobrazuje 8 fáz mesiaca

     Začína cúvať        Cúva           Dorastá     Pred splnom
[image: image4.jpg]Waning Gibbous Waning Crescent ‘Waxing Crescent Waxing Gibbous

SR AR BB

Full Moon Last Quarter New Moon First Quarter




Spln        Posledná štvrť         Nov          Prvá časť
PREDPOVEĎ POČASIA

Táto meteostanica predpovedá vývoj počasia na ďalších 12 až 24 hodín na princípe vyhodnocovania zmien tlaku vzduchu.
[image: image5.jpg]M7, O a
=, =
3.
0i 7 “\
@ ;ﬂﬂ 0;:717 1;17/ g i /i/

V// &/




Poznámka:

1. Presnosť predpovede počasia je medzi 70 a 75 percentami, preto nezodpovedáme za straty spôsobené nepresnou predpoveďou počasia.

2. Predpoveď počasia platí pre nasledujúcich 12 až 24 hodín – symbol na displeji nemusí zodpovedať situácii za oknom

3. Symbol ,,slnečno“ v noci odpovedá počasiu bez mrakov

VLASTNOSTI

Hlavná jednotka

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri: - 10 ºC až + 60 ºC (14 º F až 140  º F)
Pracovná teplota prístroja: 0 ºC až + 50  ºC (32  º F až 122 º F)
Teplotné rozlíšenie: 0,1 ºC (0,2 ºF)
Merateľný teplotný rozsah vonku (modely s káblom): - 40  ºC až + 60  ºC (-40 ºF až 140 ºF)
Teplotné rozlíšenie: 0,1  ºC (0,2 ºF)
Meranie relatívnej vlhkosti:

Vnútorný/vonkajší merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: 20 %RH až 99%RH

Vzdialené čídlo

Pracovná teplota: -10 ºC až + 50 ºC (14 ºF až 122 ºF)
Teplotné rozlíšenie: 0,1  ºC (0,2 ºF)
Merateľný rozsah relatívnej vlhkosti: 20%RH až 99%RH

Prenosová frekvencia: 868 Mhz

Prenosová vzdialenosť: 75m v otvorenom priestore

Aktualizácia údajov o teplote: každých 120 sekúnd

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu! Odneste ho do zberných surovín, kde sa dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi.  Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Retela.

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.

NEVYSTAVUJTE BATÉRIE VYSOKÝM TEPLOTÁM, AKO JE PRÍJEMNÉ SLNEČNÉ SVETLO, OHEŇ A PODOBNE.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna s.r.o. týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

[image: image6.jpg]C€E




Na trh dodáva: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna 


Ivanovce


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \n _blank��www.vlahova.cz�











